Российская Федерация

Иркутская область

Куйтунское районное муниципальное образование

**ДУМА**

Сельского поселения

Алкинского муниципального образования

**Р Е Ш Е Н И Е**

От 31.01. 2018 года № \_\_\_\_

с. Алкин

**Об утверждении Программы «Комплексного развития систем**

**коммунальной инфраструктуры сельского поселения Алкинского муниципального образования на 2018–2033 г.г.»**

В соответствие с Федеральным законом от 06.10.2003г №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст.26 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Постановлением Правительства РФ от 14.06.2013г. N 502 «Об утверждении Требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов», Федеральным законом от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», руководствуясь ст.6, ст.46 Устава сельского поселения Алкинского муниципального образования, Дума сельского поселения Алкинского муниципального образования

Р Е Ш И Л А:

1. Утвердить Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Алкинского муниципального образования на 2018– 2033 г.г. (прилагается).
2. Опубликовать данное решение в газете «Вестник Алкинского муниципального образования» и на официальном сайте администрации сельского поселения Алкинского муниципального образования.

Глава сельского поселения

Алкинского

муниципального образования Ю.В. Слайковский

Председатель Думы

сельского поселения

Алкинского

муниципального образования Ю. В. Слайковский

**ПРОГРАММА**

**Комплексного развития систем**

**коммунальной инфраструктуры**

**сельского поселения Алкинского муниципального образования**

**на 2018– 2033 г.г.**

с. Алкин

2018г.

# 1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

**Комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Алкинского муниципального образования**

**на 2018-2033г.г.**

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Наименование программы: | Программа комплексного развития системкоммунальной инфраструктуры сельского поселения Алкинского муниципального образования на 2018– 2033 годы  |
| 2. Основание для разработки программы | 1. Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 N 190-ФЗ;2. Федеральный закон от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса».3. Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ».4. Постановление Правительства РФ от 14.06.2013г. N 502 «Об утверждении Требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов»5. Устав сельского поселения Алкинского муниципального образования;  |
| 3. Заказчик программы | Администрация сельского поселение Алкинского муниципального образования |
| 4. Разработчик программы | Администрация сельского поселение Алкинского муниципального образования |
| 5. Цель программы | 1. Обеспечение  населения качественной питьевой водой;2. Бесперебойное обеспечение  коммунальными услугами объекты социальной сферы;3.Недопущение чрезвычайных ситуаций, в связи с оказанием услуг по организации электроснабжения населения в границах сельского поселения Алкинского муниципального образования.4. Повышение уровня благоустройства и улучшение экологической обстановки;5. Повышение надежности и эффективности функционирования коммунальных систем жизнеобеспечения населения;6. Реализация Генерального плана сельского полселения Алкинского муниципального образования и других документов территориального планирования. |
| 6. Задачи Программы | - разработка мероприятий по строительству и модернизации объектов коммунальной инфраструктуры;- определение сроков и объема капитальных вложений на реализацию разработанных мероприятий;- определение экономической эффективности от реализации мероприятий. |
| 7. Сроки реализации программы | Срок реализации программы: 2018 – 2033 годы. |
| 8. Объемы и источники финансирования | Общий объем финансирования программы за счет всех источников –10 961,8тыс.руб.в том числе:

|  |  |
| --- | --- |
| **средства местного бюджета тыс. руб.** | **внебюджетные средства тыс. руб.** |
| Всего - 303,0 в том числе: | Всего - 10 658,8В том числе: |
| 2018г.– 0,0  | 2018г. –1767,2 |
| 2019г.– 9,5  | 2019г.– 2 356,8 |
| 2020г.– 184,0  | 2020г. – 2 074,5 |
| 2021г.– 4,5  | 2021г. – 2 171,7 |
| 2022г.– 105,0  | 2022г. – 2 288,6 |
| Таблица №2, №3. |

 |
| 9. Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы |  - Обеспечение требуемого уровня надежности работы водозаборных сооружений; - Обеспечение требуемого уровня надежности и безопасности систем теплоснабжения; - Обеспечение санитарного благополучия населения и экологической безопасности; - Продление сроков экономически эффективной эксплуатации объектов; - Эффективное использование энергоресурсов, уменьшение количества тепловых потерь; - Снижение уровня общего износа объектов коммунальной инфраструктуры; -Повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг |

#

# 2. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ

# РАЗДОЛЬИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

***Территория***

Алкинское муниципальное образование  является единым экономическим, историческим, социальным, территориальным образованием, входит в состав муниципального образования «Куйтунское районное муниципальное образование», наделенного Законом Иркутской области статусом муниципального района. Куйтунское муниципальное образование  наделено статусом сельского поселения Законом Иркутской области от 16.12.2004 г. № 92-ОЗ «О статусе и границах муниципальных образований Куйтунского района Иркутской области».

Согласно Закону Иркутской области от 16.12.2004 № 92-оз
«О статусе и границах муниципальных образований Куйтунского района Иркутской области» в состав территории сельского поселения Алкинского муниципального образования входят земли следующих населенных пунктов:

- д. Тобино;

- с. Александро - Невский Завод;

- с. Алкин;

- с. Малая Кочерма;

- с. Сулкет.

 Общая площадь составляет 51700 га. Также вышеназванным Законом установлены границы сельского поселения Алкинского муниципального образования.Граница   начинается   с   точки   пересечения   Тулюшского  и

Мингатуйского  муниципальных  образований  в  районе  пади Хаицкая, проходит  в восточном направлении по р. Када. Далее граница идет по западной  границе  Куйтунского  лесничества  Куйтунского  лесхоза в юго-восточном  направлении  и  доходит  до  пересечения дорог Броды Бузулук,  Броды  Новокадинский,  поворачивает  на юг. Проходя вдоль автодороги   в   юго-восточном  направлении,  проходит  по  границе землепользования    ЗАО    "Барлукское".    Доходит    до   границы землепользования  ООО  "Ключи", поворачивает на юг, идет по границе землепользования  ООО "Ключи" до Сулкетского ключа, поворачивает на запад  и  идет  до верховий Сулкетского ключа. Пересекая автодорогу Куйтун  Сулкет, доходит до ВСЖД, поворачивает на северо-запад вдоль ВСЖД,   огибает  с  северо-восточной  стороны  станцию  Мингатуй  и выходит  на  границу  землепользования  СПК "Нива". Поворачивает на север   и   проходит   по   границе  землепользования  СПК  "Нива", продолжаясь  до  границы  землепользования  ЗАО "Куйтунское". Далее граница  поворачивает  на северо-восток и идет по распадку, выходит на  автомобильную  дорогу Малая Кочерма Александро-Невский Завод, в ур.   Зимник,  поворачивает  на  северо-запад  вдоль  автомобильной дороги.  Затем  доходит  до границы землепользования ЗАО "Иркутское ЛТД",   идет   на  северо-запад  по  границе  землепользования  ЗАО "Иркутское  ЛТД"  до  ур.  Малахов  угол,  поворачивает  на восток, проходит   по   границе   землепользования   ЗАО  "Иркутское  ЛТД", поворачивает  на  север,  идет  по границе Куйтунского и Малойского лесничеств  Куйтунского  лесхоза  и  доходит  до  точки пересечения границ   Тулюшского,   Мингатуйского   и  Алкинского  муниципальных образований.

Административный центр – с. Алкин расположен в 300 км от областного центра г. Иркутска. Связь с центром муниципального района – р. п. Куйтун осуществляется автомобильным транспортом, автобусным движением.

Расстояние от с. Алкин до районного центра р.п. Куйтун составляет 19.0 км, до областного центра (Иркутск)- 300 км.

Численность населения Алкинского муниципального образования составляет на 2017 год -  732  человек.

За последние несколько лет на данной территории наблюдается естественная убыль населения. Большой процент населения Алкинского муниципального образования  составляют пенсионеры. Из-за нехватки рабочих мест часть трудоспособного населения работает на выезде в других регионах вахтовым методом, или, являясь временно безработными, ведут личное подсобное хозяйство.

***Климат***

Климат на территории Алкинского муниципального образования резко континентальный, с долгой зимой и коротким летом. Среднегодовая температура воздуха отрицательная и составляет -4,5°С.

Зима длится в среднем 190-195 дней, начиная с середины сентября и заканчивая концом апреля. Среднемесячная температура воздуха в январе составляет - 37°С. Зимние осадки составляют 25-30 % от годовой суммы, которая колеблется по годам от 270 до 420 мм. Мощность снежного покрова в среднем составляет 25-35 см.

Средняя температура воздуха летом колеблется в пределах 17°С-19°С. На лето приходится наибольшая доля годовых осадков – до 55-60%. В переходные сезоны года -0 весну и осень отмечаются более частые ветра, сила которых может достигать иногда 20-25 м/сек при средних показателях 3-5 м/с.

Преобладающими почвами на территории муниципального образования являются: серые лесные, наиболее распространенными легкосуглинистые
и среднесуглинистые разновидности.

Наибольшую площадь территории Алкинского муниципального образования занимают леса, земли сельскохозяйственного назначения. Наибольшая площадь лесного фонда находится
в труднодоступных местах из-за сложного рельефа, заболоченности.

***Основные направления развития хозяйственного комплекса***

Потенциал и перспективы развития сельского поселения находятся
в зависимости от внешних и внутренних факторов. К внешним факторам можно отнести географическое и геополитическое положение, климат, макроэкономическую ситуацию в стране, тенденции мировой и российской экономики и внешней торговли. К внутренним – состояние ресурсов (включая население и его квалификацию, оборудование и технологии, недвижимость), финансовые средства, условия хозяйственной деятельности (объединяемые понятием хозяйственного климата), состояние инфраструктуры и коммунальных служб.

Значительная природно-сырьевая база в сочетании с трудовыми ресурсами поселения, основу которых составляет персонал организаций малого бизнеса, здравоохранения, образования, социальной обеспечения, – те ресурсы, которые должны быть использованы для достижения поставленных целей и дальнейшего созидательного социально-экономического развития поселения.

Наибольшую площадь территории Алкинского муниципального образования занимают леса. Лесной фонд составляет 29704,15 га.

С учетом существующего ресурсного потенциала Алкинского сельского поселения комплексной программой социально-экономического развития Куйтунского районного муниципального образования (на период до 2020 года) запланировано:

- организация цехов по сбору и переработке дикоросов -
с. Алкин;

- создание новых предприятий по переработке леса –
с. Алкин;

- создание новых предприятий по переработке мяса и мясной продукции- с. Алкин

- создание новых предприятий по переработке молока и молочной продукции – с. Алкин.

Для устойчивого развития экономики сельского поселения необходимо стимулирование развития малого предпринимательства, создающего дополнительные рабочие места и обеспечивающего постоянный доход
как населению, так и местному бюджету. В сельскохозяйственной
сфере целесообразна организация малых предприятий по переработке сельскохозяйственной продукции, дикоросов (грибов и ягод).
В непроизводственной сфере малое предпринимательство может развиваться в сфере торговли и бытовых услуг.

***Обслуживающие виды деятельности.***

К обслуживающей группе населения относятся занятые на предприятиях, в учреждениях и организациях, обеспечивающих потребности сельского поселения Алкинского муниципального образования.

На протяжении нескольких лет основными занятиями для жителей поселения являлись выращивание крупно рогатова скота, овец и сельскохозяйственной продукции. Эти направления деятельности остаются приоритетными и в настоящее время.

Так же на территории Алкинского муниципального  образования имеются организации:

 **-**  школы (Алкинская ООШ)

 - почтовое отделение (с. Алкин)

 - амбулатория (нет)

 - Четыре ФАПа (с. Алкин, с. Сулкет, с. Малая Кочерма, д. Тобино)

 **-** Четыре дома культуры, библиотека

 **-** Пять малых предприятий занимающихся розничной торговлей

Ограниченность мест приложения труда, влечёт за собой отток населения в трудоспособном возрасте, и как следствие отток квалифицированных кадров.

***Жилищный фонд и жилищное строительство***

По состоянию на 01.01.2017 г. жилой фонд Алкинского муниципального образования составил 17,1 тыс. кв. м., и находится в частной собственности с печным отоплением - 100 %. Жилищный фонд поселения представлен индивидуальной жилой застройкой с приквартирными участками.

Средняя жилищная обеспеченность – 23,4 кв. м общей площади на человека.

Слабыми сторонами жилищно-коммунального хозяйства являются:

- отсутствие средств на модернизацию оборудования и инженерных коммуникаций;

- низкое качество жилищно-коммунальных услуг.

Разработка предложений по организации жилых зон, реконструкции существующего жилищного фонда и размещению площадок нового жилищного строительства – одна из приоритетных задач генерального плана.

Для реализации социальных программ по увеличению численности населения и улучшению условий жизнедеятельности, а также в соответствии
с показателями Схемы территориального планирования муниципального района Куйтунского районного муниципального образования средняя жилищная обеспеченность составит:

- на 1-ую очередь – 19,0 кв. м на 1 жителя;

- на расчетный срок – 20,0 кв. м на 1 жителя.

Проектом предлагается застройка территории индивидуальными жилыми домами. Индивидуальные жилые дома выполняются по индивидуальным проектам.

Размер индивидуального дома в зависимости от возможностей застройщиков может колебаться в среднем от 80 до 100 кв. м общей площади. Площадь земельного участка при доме в населенных пунктах принята в соответствии с Решением Думы Алкинского сельского поселения от 22.06.2010 № 116 «О предельных размерах земельных участков, предоставляемых гражданам в собственность для индивидуального жилищного строительства и ведения личного подсобного хозяйства».

Расчет объемов нового жилищного строительства по очередям приведен в таблице 1.

Таблица 1 – Расчет объемов нового жилищного строительства
Алкинского сельского поселения

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатели | Единицы измерения | Исходный год (2016 г.) | I-ая очередь (2021 г.) | Расчетный срок (2031 г.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Численность населения | чел. | 732 | 757 | 775 |
| 2 | Средняя жилищная обеспеченность | кв.м/чел. | 23,4 | 19,0 | 20,0 |
| 3 | Существующий жилищный фонд на (01.01.2017 г.) | кв.м | 17100 | х | х |
| 4 | Убыль жилищного фонда | кв.м | х | 2717 | х |
| 5 | Требуемый жилищный фонд, итого | кв.м | х | 14383 | 15500 |
| 6 | Сохраняемый жилищный фонд | кв.м | х | 17000 | 17000 |
| 7 | Объем нового жилищного строительства - всего | кв.м | х | 3096,0 | 3444,0 |

Таким образом, жилой фонд на перспективу (2033 г.) составит ХХХХ,Х кв. м общей площади, в том числе для расселения прироста населения на первую очередь строительства и расчетный срок в количестве 78 и 83 человек потребуется 1482,0 и 1660,0 кв. м жилого фонда соответственно.

В связи с возможным увеличением численности населения (более чем
775 чел. к 2033 г.) за счет механического прироста, для реализации социальных программ по увеличению численности населения и улучшению условий жизнедеятельности проектом предусмотрены резервные территории для жилого строительства.

**3. ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕГОСОСТОЯНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ**

**3.1. ВОДОСНАБЖЕНИЕ**

***Существующее положение***

Источниками водоснабжения на территории сельского поселении Алкинского муниципального образования являются подземные воды (артезианские скважины) и водонапорные башни.

 - водонапорная башня в деревянном исполнении, расположенная в с. Малая Кочерма, по ул. Школьная №1 А: мощность 156 м3/сут., введена в эксплуатацию в 2017г.;

 - водонапорная башня в деревянном исполнении, расположенная в с. Сулкет, по ул. Трактовая № 10 А: мощность 156 м3/сут, введена в эксплуатацию в 2004г., имеет - удовлетворительное сантехническое состояние (50 % износ);

- скважина, расположенная в с. Алкин, по ул. Комсомольская № 7А: мощность 156 м3/сут., глубина 80 м., введена в эксплуатацию в 1992г., имеет - удовлетворительное сантехническое состояние (11,67% износа);

 - водонапорная башня, расположенная в д. Тобино, по ул. Степная № 1А: мощность 156 м3/сут., глубиной 70 м., введена в эксплуатацию в 1992г., имеет - аварийное состояние (100 % износ).

В скважинах установлены погружные насосы, которые подают воду в накопительные ёмкости водонапорных башен в летний период.

Водоподготовки и обеззараживания воды перед водоразбором не предусмотрено.

Часть населения пользуется водой из самовольно пробуренных скважин.

Качество питьевой воды ежеквартально проверяется филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии Иркутской области» в р.п. Куйтун и соответствует СанПиН 2.1.41175-02 «Гигиенические требования к качеству воды, нецентрализованного водоснабжения.». Для пожаротушения забор воды производится из водонапорных башен, а так же в населенных пунктах Алкинского муниципального образования из поверхностных водоёмов.

Так как павильоны и оборудование водозаборных скважин по адресам: с. Алкин, ул. Комсомольская 7А, д. Тобино ул. Степная 1А, в с. Сулкет, ул. Трактовая 10А, с. Малая Кочерма с момента введения в эксплуатацию не подвергались капитальному ремонту, в связи с чем в настоящее время находятся в ветхом состоянии, то необходимо провести срочную их реконструкцию.

В селах Алкин, Сулкет, Малая Кочерма, деревне Тобино забор воды для нужд населения осуществляется из самовольно пробуренных скважин и десяти общественных колодцев. Четыре колодца находятся в удовлетворительном состоянии, шесть колодцев нуждаются в ремонте Колодец, расположенный в селе Сулкет по ул. Рабочая, около дома № 12 (отремонтирован в 2013 году в рамках мероприятий народных инициатив сельского поселения Алкинского муниципального образования).

В с. Александро-Невский Завод забор воды для нужд населения осуществляется из реки Алка, которая протекает по территории села

***Проектные решения***

Принципиальная схема водоснабжения останется существующая. Проектом дальнейшее развитие системы водоснабжения не предусмотрено.

**3.3. ГАЗОСНАБЖЕНИЕ**

***Существующее состояние***

В Алкинском муниципальном образовании газоснабжение осуществляется за счет газа привезенного в баллонах.

**3.4. ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ**

***Существующее положение***

Основным источником обеспечение объектов электрической энергией (с. Алкин, с. Сулкет, с. Малая Кочерма, с. Александро-Невский Завод, д. Тобино) является ОАО «Иркутская Энергосбытовая компания». кВт Электропотребление за 2017 год составило –1389211 /час.

Основными потребителями электрической энергии является население на 01.01.2017г. - 732 человека.

Протяженность электрической линии составляет - 8 км., которая была введена в эксплуатацию в 1969году. Провода эл. линии проложены по деревянным одностоечным опорам и деревянным анкерным опорам. Износ деревянных опор составляет 30%.

В ситуации, когда энергоресурсы становятся рыночным фактором и формируют значительную часть затрат на выпуск продукции и оказании услуг, возникает необходимость в энергосбережении и повышении энергетической эффективности использовании энергоресурсов.

Электрические нагрузки жилищно-коммунального сектора поселения
на перспективу определены на основе рекомендаций СНиП 2.07.01-89\*
по укрупненным показателям коммунально-бытового электропотребления
на одного жителя с учетом принятой настоящим генпланом численностью населения поселения по этапам строительства.

Годовое потребление электроэнергии жилищно-коммунального сектора
в муниципальном образовании на 1-ю очередь и на расчетный срок составит 1,93 и 2,02 млн. кВт ч/год, согласно таблице 2.

Таблица 2. – Электрические нагрузки жилищно-коммунального сектора

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатели | Единицы измерения | I-ая очередь(2023 г.) | Расчетный срок (2033 г.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Численность населения | тыс. чел. | 757 | 775 |
| 2 | Годовое потребление электроэнергии жилищно-коммунального сектора | млн.кВт ч/год | 1,93 | 2,02 |
| 3 | Максимальная электрическая нагрузка | тыс. кВт | 0,44 | 0,46 |

Электрические нагрузки промышленных потребителей определены с учетом намечаемого их развития. Суммарные электрические нагрузки сельского поселения приведены в таблице 3.

Таблица 3. – Суммарные электрические нагрузки
Алкинского муниципального образования

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Потребители | Годовое потреблениеэлектроэнергии,млн. кВт ч | Максимальная электрическая нагрузка, тыс. кВт |
| I-аяочередь(2023 г.) | Расчетный срок(2033 г.) | I-ая очередь(2023 г.) | Расчетный срок(2033 г.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Жилищно-коммунальный сектор | 1,93 | 2,02 | 0,44 | 0,46 |
| 2 | Промышленность  | 0,39 | 0,40 | 0,19 | 0,20 |
| 3 | Прочие потребители и потери в сетях (15%) | 0,28 | 0,30 | 0,06 | 0,07 |
| 4 | **Итого** | 2,60 | 2,72 | 0,69 | 0,73 |
| 5 | **То же с учетом коэффициента одновременности** | 3,38 | 3,54 | 0,69 | 0,73 |

**3.5. ТБО.**

Поскольку на территории Алкинского муниципального образования отсутствуют специализированные организации осуществляющие сбор и вывоз отходов, проблема решается путем непосредственного осуществления администрацией муниципального образования с привлечением предприятий осуществляющих деятельность на территории Алкинского муниципального образования функций по сбору и вывозу твердых бытовых отходов на специально отведенный участок с последующим захоронением, путем непосредственного объезда улиц населенных пунктов и сбора мусора непосредственно от домовладений.

**3.6. УЛИЧНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ.**

Система уличного освещения на территории Алкинского муниципального образования включает в себя 71 светодиодный светильник, приобретенные и установленные в 2017 году на опоры, принадлежащие электрическим сетям. Для поддержания уличного освещения в рабочем состоянии необходимо периодически проводить работы по замене пришедших в негодность светодиодных ламп.

В 2018-2033 годы планируется продолжить работы по освещению улиц Алкинского муниципального образования.

1. **ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ**

**Водоснабжение.**

1. Замена глубинных насосов
2. Ремонт накопительных емкостей водонапорных башен
3. Санитарная обработка накопительных емкостей (водонапорных башен и автоцистерны для подвоза воды населению.
4. Взятие проб воды на санитарно-гигиенические исследования.
5. Ремонт и утепление зданий водонапорных башен.
6. Ремонт ограждения водонапорных башен.
7. Разработка проектно-сметной документации по капитальному ремонту водонапорных башен.
8. Заключение гос-экспертизы на проектно-сметную документацию по капитальному ремонту водонапорных башен.

**ТБО.**

1. Ликвидация (уборка) несанкционированных свалок
2. Проведение субботников по уборке территории поселений.
3. Перевод земельного участка из земель лесного фонда в земли промышленности.
4. Оформление в соответствии с генеральным планом полигона под ТБО.

**Уличное освещение.**

1. Приобретение расходного материала для ремонта светодиодных светильников.
2. Приобретение и монтаж светодиодных светильников в населенных пунктах на территории муниципального образования.
3. **МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ.**

Администрация сельского поселения Алкинского муниципального образования в рамках настоящей Программы:

- осуществляет общее руководство, координацию и контроль над реализацией Программы;

- формирует и корректирует перечень мероприятий, подлежащих включению в Программу;

- осуществляет обеспечение разработки проектно-сметной документации на капитальный ремонт и модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры;

- заключает с исполнителями необходимые контракты на выполнение работ. Оказание услуг, приобретение товаров, в соответствии с федеральным законом от 05.04.2013года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд»;

- в случае получения финансирования мероприятий из вышестоящих бюджетов, предоставлять необходимую отчетность.

Общий и текущий контроль по реализации Программы осуществляет администрация сельского поселения Алкинского муниципального образования:

- непосредственный контроль над ходом реализации мероприятий Программы осуществляет администрация сельского поселения Алкинского муниципального образования;

- осуществляют координацию исполнения программных мероприятий, мониторинг их реализации, оценку результативности, подготовку отчетов о реализации Программы.

#

# ЗАКЛЮЧЕНИЕ

 Эффективность реализации предложенных программных мероприятий по развитию и модернизации коммунальной инфраструктуры сельского поселения Алкинского муниципального образования позволит улучшить качество обеспечения потребителей сельского поселения коммунальными услугами.

 Реализация мероприятий по модернизации и развитию системы теплоснабжения позволит:

- обеспечить достаточный уровень тепловой энергии с определенными характеристиками;

- обеспечить непрерывность подачи тепловой энергии;

- обеспечить соблюдение интересов существующих потребителей путем сокращения числа внеплановых отключений.

 Реализация мероприятий по развитию и модернизации системы водоснабжения позволит:

- улучшить качественные показатели питьевой воды;

- обеспечить бесперебойное водоснабжение сельского поселения;

- повысить рентабельность деятельности предприятий, эксплуатирующих системы водоснабжения сельского поселения.

Реализация мероприятий по развитию и модернизации системы электроснабжения позволит:

- обеспечить бесперебойное электроснабжение потребителей сельского поселения;

- снизить потери электрической энергии в сетях;

- улучшить качественные показатели электрической энергии.

Таким образом, реализация мероприятий по модернизации и развитию коммунальной инфраструктуры сельского поселения актуальна и необходима.

**Таблица 1**

к муниципальной программе

«Комплексное развитие систем

коммунальной инфраструктуры

сельского поселения Алкинского

муниципального образования

на 2016–2031 годы»

Сведения

 о составе и значениях показателей

муниципальной программы

«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Алкинского

муниципального образования на 2018–2033 годы»

| № п/п | Наименование целевого показателя | Ед. изм. | Значения целевых показателей |
| --- | --- | --- | --- |
| 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2022 год  | 2023 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Водоснабжение**  |
| 1 | Замена глубинных насосов  | шт. | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Ремонт накопительных емкостей водонапорных башен  | шт. | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 3 | Ремонт автоцистерны для подвоза воды населению. | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | Санитарная обработка накопительных емкостей водонапорных башен и автоцистерны для подвоза воды населению. | шт. | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 5 | Взятие проб воды на санитарно-гигиенические исследования. | шт. | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| 6 | Ремонт и утепление зданий водонапорных башен. | шт. | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 |
| 7 | Ремонт ограждения водонапорных башен. | шт. | 3 | - | - | - | - |
| 8 | Разработка проектно-сметной документации по капитальному ремонту водонапорных башен. | шт. | - | - | 1 | - | - |
| 9 | Заключение гос-экспертизы на проектно-сметную документацию по капитальному ремонту водонапорных башен. | шт. | - | - | 1 | - | - |
| **Теплоснабжение**  |
| **ТБО** |
| 1 | Ликвидация (уборка) несанкционированных свалок | шт. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 2 | Проведение субботников по уборке территории поселений. | шт. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | Перевод земельного участка из земель лесного фонда в земли промышленности | шт. | 1 | - | - | - | - |
| 4 | Оформление в соответствии с генеральным планом полигона под ТБО. | шт. | - | 1 | - | - | - |
| **Уличное освещение** |
| 1 | Приобретение расходного материала для ремонта светодиодных светильников. | руб. | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 2 | Приобретение и монтаж светодиодных светильников в  | руб. | - | - | - | - | 100,0 |

**Таблица 2**

к муниципальной программе

«Комплексное развитие систем

коммунальной инфраструктуры

сельского поселения Алкинского

муниципального образования

на 2018–2033 годы»

**Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета Алкинского муниципального образования**

«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Алкинского

муниципального образования на 2018–2033 годы»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование программы, подпрограммы, ведомственной  | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники,  | Расходы (тыс. руб.), годы |
| целевой программы, основного мероприятия, мероприятия | исполнители мероприятий | 2018год | 2019год(прогноз) | 2020 год(прогноз) | 2021год(прогноз) | 2022год(прогноз) | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Алкинского муниципального образования на 2018–2033 годы» | Ответственный исполнитель: |  |  |  |  |  |  |
| *Администрация Алкинского МО* |
|  |
| **Водоснабжение**  |
| 1. Разработка проектно-сметной документации по капитальному ремонту водонапорных башен. |  | **0** | **0** | **150,0** | **0** | **0** | **150,0** |
| 2. Заключение гос-экспертизы на проектно-сметную документацию по капитальному ремонту водонапорных башен. |  | **0** | **0** | **30,0** | **0** | **0** | **30,0** |
| **ТБО** |
| 1. Проведение субботников по уборке территории поселений. |  | **0** | **2,5** | **3,0** | **3,5** | **4,0** | **13,0** |
| 2. Перевод земельного участка из земель лесного фонда в земли промышленности |  | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 3. Оформление в соответствии с генеральным планом полигона под ТБО. |  | **0** | **6,0** | **0** | **0** | **0** | **6,0** |
| **Уличное освещение** |
| 1. Приобретение расходного материала для ремонта светодиодных светильников. |  | **0** | **1,0** | **1,0** | **1,0** | **1,0** | **4,0** |
| 2. Приобретение о монтаж светодиодных светильников во всех населенных пунктах |  | **0** | **0** | **0** | **0** | **100,0** | **100,0** |

 **Таблица 3**

к муниципальной программе

«Комплексное развитие систем

коммунальной инфраструктуры

сельского поселения Алкинского

муниципального образования

на 2018–2033 годы»

Прогнозная (справочная) оценка

 ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы

за счет всех источников финансирования

**«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры**

**сельского поселения Алкинского муниципального образования**

**на 2018–2033 годы»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники, исполнители мероприятий | Источники финансирования | Оценка расходов(тыс. руб.), годы |
| 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **«Поддержка коммунальной инфраструктуры** **и обеспечений условий жизнедеятельности сельского поселения Алкинского** **муниципального образования** **на 2018–2023 годы»** | Ответственный исполнитель: *Администрация Алкинского МО, ООО Иркутскэнергосбыт», предприятия осуществляющие деятельность на территории Алкинского муниципального образования в рамках соглашений о социально-экономическом сотрудничестве* | **всего** | **1767,2** | **2366,3** | **2258,5** | **2176,2** | **2393,6** | **10961,8** |
| областной бюджет (ОБ) |   |  |  |  |  |  |
| местный бюджет (МБ) | 0 | 9,5 | 184,0 | 4,5 | 105,0 | 306,0 |
| средства предприятий коммунального комплекса осуществляющих деятельность на территории Алкинского муниципального образования | 1752,2 | 2340,8 | 2057,5 | 2153,7 | 2269,6 | 10978,0 |
| средства предприятий осуществляющих деятельность на территории Алкинского муниципального образования в рамках соглашений о социально-экономическом сотрудничестве | 15,0 | 16,0 | 17,0 | 18,0 | 19,0 | 85,0 |
| **Водоснабжение** |
| 1. Замена глубинных насосов  |  | **всего** | **50,0** | **0** | **25,0** | **25,0** | **25,0** | **125,0** |
| областной бюджет (ОБ) |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет (МБ) |  |  |  |  |  |  |
| средства предприятий коммунального комплекса осуществляющих деятельность на территории Алкинского муниципального образования | 50,0 | 0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 125,0 |
| 2. Ремонт накопительных емкостей водонапорных башен |  | **всего** | **15,0** | **0** | **0** | **0** | **15,0** | **30,0** |
| областной бюджет (ОБ) |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет (МБ) |  |  |  |  |  |  |
| средства предприятий коммунального комплекса осуществляющих деятельность на территории Алкинского муниципального образования | 15,0 | 0 | 0 | 0 | 15,0 | 30,0 |
| 3. Ремонт автоцистерны для подвоза воды населению. |  | **всего** | **20,0** | **20,0** | **20,0** | **20,0** | **20,0** | **100,0** |
| областной бюджет (ОБ) |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет (МБ) |  |  |  |  |  |  |
| средства предприятий коммунального комплекса осуществляющих деятельность на территории Алкинского муниципального образования | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 100,0 |
| 4. Санитарная обработка накопительных емкостей водонапорных башен и автоцистерны для подвоза воды населению. |  | **всего** | **5,0** | **5,0** | **5,0** | **5,0** | **5,0** | **25,0** |
| областной бюджет (ОБ) |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет (МБ) |  |  |  |  |  |  |
| средства предприятий коммунального комплекса осуществляющих деятельность на территории Алкинского муниципального образования | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 25,0 |
| 5. Взятие проб воды на санитарно-гигиенические исследования. |  | **всего** | **25,0** | **25,0** | **25,0** | **25,0** | **25,0** | **125,0** |
| областной бюджет (ОБ) |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет (МБ) |  |  |  |  |  |  |
| средства предприятий коммунального комплекса осуществляющих деятельность на территории Алкинского муниципального образования | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 125,0 |
| 6. Ремонт и утепление зданий водонапорных башен.  |  | **всего** | **23, 0** | **23,0** | **23,0** | **23,0** | **23,0** | **115,0** |
| областной бюджет (ОБ) |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет (МБ) |  |  |  |  |  |  |
| средства предприятий коммунального комплекса осуществляющих деятельность на территории Алкинского муниципального образования | 23, 0 | 23,0 | 23,0 | 23,0 | 23,0 | 115,0 |
| 7. Ремонт ограждения водонапорных башен.  |  | **всего** | **100,0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **100,0** |
| областной бюджет (ОБ) |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет (МБ) |  |  |  |  |  |  |
| средства предприятий коммунального комплекса осуществляющих деятельность на территории Алкинского муниципального образования | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 8. Разработка проектно-сметной документации по капитальному ремонту водонапорных башен. |  | **всего** | **0** | **0** | **150,0** | **0** | **0** | **150,0** |
| областной бюджет (ОБ) |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет (МБ) | 0 | 0 | 150,0 | 0 | 0 | 150,0 |
| средства предприятий коммунального комплекса осуществляющих деятельность на территории Алкинского муниципального образования |  |  |  |  |  |  |
| 9. Заключение гос-экспертизы на проектно-сметную документацию по капитальному ремонту водонапорных башен. |  | **всего** | **0** | **0** | **30,0** | **0** | **0** | **30,0** |
| областной бюджет (ОБ) |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет (МБ) | 0 | 0 | 30,0 | 0 | 0 | 30,0 |
| средства предприятий коммунального комплекса осуществляющих деятельность на территории Алкинского муниципального образования |  |  |  |  |  |  |
| **Теплоснабжение**  |
| **Электроснабжение** |
| **ТБО** |
| 1. Ликвидация (уборка) несанкционированных свалок |  | **всего** | **15,0** | **16,0** | **17,0** | **18,0** | **19,0** | **85,0** |
| областной бюджет (ОБ) |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет (МБ) |  |  |  |  |  |  |
| средства предприятий осуществляющих деятельность на территории Алкинского муниципального образования в рамках соглашений о социально-экономическом сотрудничестве | 15,0 | 16,0 | 17,0 | 18,0 | 19,0 | 85,0 |
| 2. Проведение субботников по уборке территории поселений. |  | **всего** | **0,0** | **2,5** | **3,0** | **3,5** | **4,0** | **13,0** |
| областной бюджет (ОБ) |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет (МБ) | 0 | 2,5 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 13,0 |
| средства предприятий осуществляющих деятельность на территории Алкинского муниципального образования в рамках соглашений о социально-экономическом сотрудничестве |  |  |  |  |  |  |
| 3. Перевод земельного участка из земель лесного фонда в земли промышленности |  | **всего** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| областной бюджет (ОБ) |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет (МБ) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства предприятий осуществляющих деятельность на территории Алкинского муниципального образования |  |  |  |  |  |  |
| 4. Оформление в соответствии с генеральным планом полигона под ТБО. |  | **всего** | **0,0** | **6,0** | **0** | **0** | **0** | **6,0** |
|  | областной бюджет (ОБ) |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет (МБ) | 0 | 6,0 | 0 | 0 | 0 | 6,0 |
|  | средства предприятий осуществляющих деятельность на территории Алкинского муниципального образования |  |  |  |  |  |  |
| **Уличное освещение** |
| 1.Приобретение расходного материала для ремонта светодиодных светильников. |  | **всего** | **0,0** | **1,0** | **1,0** | **1,0** | **1,0** | **4,0** |
|  | областной бюджет (ОБ) |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет (МБ) | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 4,0 |
|  | средства предприятий осуществляющих деятельность на территории Алкинского муниципального образования |  |  |  |  |  |  |
| 2.Приобретение и монтаж светодиодных светильников в с. Алкин, с. Сулкет, с. Малая Кочерма, д. Тобино, с. Александро-Невский Завод. |  | **всего** | **0** | **0** | **0** | **0** | **100,0** | **100,0** |
|  | областной бюджет (ОБ) |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет (МБ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,0 | 100,0 |
|  | средства предприятий осуществляющих деятельность на территории Алкинского муниципального образования |  |  |  |  |  |  |